ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод»

Бланк заказа

механизмов исполнительных однооборотных типа МЭО(МЭОФ)

| Заказчик | город |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование организации |  |
|  | телефон (факс) |  |
| Тип механизма по виду соединения | Обозначение | Количество |
|  | Рычажный | МЭО | _____ шт |
|  | Фланцевый | МЭОФ | _____ шт |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м. | 40 □ | 100 □ | 250 □ | 320 □ | 400 □ |
|  | 500 □ | 650 □ | 630 □ | 1000 □ | 1600 □ |
|  | 2500 □ | 4000 □ | 6000 □ | 8000 □ |  |
|  | 10 000 □ | 14 000 □ |  |  |  |
| Номинальный полный ход выходного вала, оборот. | 0,25 □ | 0,63 □ | другое □ |
| Номинальное время хода выходного вала, с. | 10 □ | 12 □ | 16 □ | 25 □ | 30 □ |
|  | 37 □ | 63 □ | 120 □ | 160 | другое □ |
| Напряжение сети, В. | 220 □ | 230 □ | 380 □ | 400 □ |
| Частота, Гц. | 50 □ | 60 □ |
| Тип датчик | БСПТ-10М | (0 ÷ 5) мА | □ | БКВ |  |
|  |  | (4 ÷ 20) мА | □ | БСПИ | □ |
|  | ДМО | □ | БСПР | □ |
|  | БСПЭ(токовый, с индикацией) | ЦА-1 □ _(питание 24 В) | ЦА-2 □ _(питание 220 В) |
|  |  | ЦС-1 □ _(питание 24 В) | ЦС-2 □ _(питание 220 В) |
| ОПЦИИ: | Встроенный пускатель | □ | Позиционер | □ |
|  | Интегральный блок (ИБ) | □ | Частотное регулирование | □ |
|  | МВЭ(только общепром) | □ |  |  |
|  | Электронный блок управления и контроля |
|  | ЭБУК-1Д □ | ЭБУК-2С □ | ЭБУК-3А □ |  |
|  | ЭБУК-2Д □ | ЭБУК-3М □ | ЭБУК-3С □ |  |
|  | ЭБУК-2А □ | ЭБУК-3Д □ | ЭБУК-3Т □ |  |
|  | Интегральный блок (мест. Управление через переключатели) |
|  | ИБ3Д □ | ИБ3А □ | ИБ3С □ | ИБ3Т □ |
|  | Батарейный блок резервного питания | □ |
| Климатическое исполнение | У1 □ | У2 □ | УХЛ1 □ | УХЛ2 □ | Т1 □ | Т2 □ |
| Степень защиты оболочки IP | IP54 □ | IP65 □ | IP □67 | IP □68 |  |
| Область применения | Общепромышленный □ | Взрывозащищенный 1Ex d IIB T4 Gb □ |
| Присоединительный фланец | по ISO 5211 F______ | По КД заказчика |
| Присоединительная тяга дополнительно | ДА □ НЕТ □ |
| Доставка | ДА □ НЕТ □ |
| Кабельные вводы в соответствии с областью применения механизма | Общепромышленный | 1Ex d IIB T4 Gb |
|  | РП 10-30 □ другое □ | □ бронированный | □ не брониров. |
|  |  | Наружный диаметр _____ Внутренний диаметр _____ количество ___ шт | Наружный диаметр _____ количество ___ шт |
| Примечание |  |  |

* По умолчанию, с рычажными механизмами поставляется 1 тяга.

Представитель заказчика		____________________    / ______________________/ ______________

(подпись)				(Ф.И.О.)			(ДАТА)